## Los 2 Beladung
Gemeinde Neuhausen Ausschreibung Los 3 Beladung
Ausschreibung/Leistungsverzeichnis
Beladung Los 3
LF 20 KatS
nach DIN EN 1846 und DIN 14530 Teil 8
Pos | Gegenstand (Leistung / Bezeichnung) | nach Norm | Anzahl nach Norm | LF 20 KatS | zu liefern | zu lagern | Einzelpreis € | Gesamtpreis € | Bemerkung
1 | Schutzbekleidung und Schutzgerät
1 | Warnweste mit Aufdruck „Feuerwehr“ leuchtgelb | DIN EN ISO 20471 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 0
1.1 | Atemgerät, ohne Atemanschluss Typ PSS 7000 kpl. TÜV-Prüfintervallzulassung mind. 5 Jahre, Flaschen-Spannband für Einzelflaschen, mit Manometer (vollständig nachleuchtendes Ziffernblatt), mit Druckflasche 6,0 lfr.. 300 Bar, Stahlflasche mit Abströmsicherung, mit Lungenautomat Typ PSS N, Hersteller Dräger | DIN EN 137 EN 3171 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0
1.2 | Druckluftflasche 6,0 ltr.. 300 bar Stahlflasche zusätzlich zu Pos. 1.2 | DIN EN 137 EN 3171 |  | 4 | 4 | 4
1.3 | Atemschutzmaske als Vollmaske Typ Panorama Nova RA PC, Normaldruckausführung mit Rundgewindeanschluss, mit Tragedose aus Kunststoff Hersteller Dräger | DIN EN 136 | 4 | 9 | 9 | 9 |  | 0
1.4 | Kombinationsfilter Typ 1140 A2B2E2K2P3 | DIN EN 14387 | 4 | 9 | 9 | 9 |  | 0
1.5 | Atemschutzüberwachungstafel Modell Gießen, für 3 Trupps, mechanisch, Hochformat, incl. Folienschreiber mit Halterung, 4-fach Ringbuchmechanik zur Aufnahme eines Doku-Blocks, drei Kurzzeitmesser, Echtzeituhr. Lieferung mit Doku-Block DIN A4, Aufbewahrungstasche und Trageriemen gepolstert, und 4 Stück Geräteschilder mit Karabiner, Hersteller rescue-tec |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
1.6 | Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Hose) | DIN EN ISO 11393-2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0
1.7 | Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen mit Gesichts u. Hörschutz Hersteller Stihl | DIN EN 352, 397 und 1731 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0
1.8 | Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthauben) Typ Parat 5510, mit Tragetasche Parrat 5510, Hersteller Dräger | DIN EN 403 | 2 | 4 | 4 | 4 |  | 0
1.9 | Wathose. Mineralölbeständig mit angearbeiteten Schutzschuhen, Ausführung S 5 HRO, aus PVC oder gleichwertig | DIN EN ISO 20345 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0
1.10 | Feuerwehrsicherheitsgurt Größe 0-5 je ein Stück | DIN 14927 |  | 6 | 0 | 6 |  | 0
1.11 | Faltschachtel mit 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen Gr. 10 | DIN EN 455 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
1.12 | Fluchthaube mit Mitteldruckleitung |  |  | 1 | 1 | 1
2 | Löschgerät | [5 empty] | EP | GP | Bemerkung
2.1 | Tragkraftspritze PFPN 10-1500/2000 mit Zubehör ( mit Dreiwegehahn, Betankungsset, Abgasschlauch und 10 ltr. Stahlkanister Farbe rot) sowie Ladestromversorgung in der Fahrzeughalterung Fabr.. Rosenbauer Fox 4 (vorhanden) | DIN EN 144466 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
2.2 | Beladungssatz Waldbrand, jedoch ohne Anfahrhilfe Sandblech | DIN 14800-18 Bbl 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
2.3 | Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mind. 21 A-113 B, mit Kfz-Halterung, Hersteller Minimax (oder gleichwertig) | DIN EN 3 (alle Teile) | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
2.4 | Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg CO2 und einer Leistungsklasse mind. 89 B, mit KFZ-Halterung, Hersteller Minimax (oder gleichwertig) | DIN EN 3 (alle Teile) | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
2.5 | Tragbarer Feuerlöscher mir 6 kg Schaum mit KFZ Halterung Hersteller Minimax |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
2.6 | Kombinations Schaumstrahlrohr S4/M4 Hersteller AWG | DIN EN 16712-3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
2.7 | Zumischer Z4 R Hersteller AWG entfällt dafür DZA | DIN EN 16712-1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.8 | Ansaugschlauch DN 20 -1500 möglichst längliche Lagerung nicht gerollt | DIN EN 16712-2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
2.9 | Schaummittelbehälter 20 ltr.. Brandklasse B Mehrbereichsschaum | DIN 14452 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.10 | Stamex Mehrbereichsschaum 200 ltr. Fass |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
2.11 | Wasserwerfer APF 2HH XL mit MZV 1200 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
2.12 | Bodengestell für Wasserwerfer Pos. 2.11 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
3 | Schläuche, Armaturen und Zubehör | [5 empty] | EP | GP | Bemerkung
3.1 | Druckschlauch B 75-5-K mit Schlagschutzmanschette und Storz Kupplungen, Leistungsstufe 2, Farbe: leuchtgelb, Normkennzeichnung mit dem Zusatz L2 und Herstelljahr, zusätzlich beidseitiger Aufdruck an den beiden Schlauchenden mit der Aufschrift „Feuerwehr Abt. Neuhausen ob Eck" | DIN 14811-1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0
3.2 | Druckschlauch B 75-20-K mit Schlagschutzmanschette und Storz Kupplungen, Leistungsstufe 2, Farbe: leuchtgelb, Normkennzeichnung mit dem Zusatz L2 und Herstelljahr, zusätzlich beidseitiger Aufdruck an den beiden Schlauchenden mit der Aufschrift „Feuerwehr Abt. Neuhausen ob Eck" | DIN 14811-1 |  | 24 | 24 | 24 |  | 0
3.3 | Druckschlauch B 75-20-K mit Schlagschutzmanschette und Storz Kupplungen, Leistungsstufe 2, Farbe: weiss, Normkennzeichnung mit dem Zusatz L2 und Herstelljahr, zusätzlich beidseitiger Aufdruck an den beiden Schlauchenden mit der Aufschrift „Feuerwehr Abt. Neuhausen ob Eck" |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 0
3.4 | Druckschlauch C 42-15-K mit Schlagschutzmanschette und Storz Kupplungen, Leistungsstufe 2, Farbe: weiß (als löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe), Normkennzeichnung mit dem Zusatz L2 und Herstelljahr, zusätzlich beidseitiger Aufdruck an den beiden Schlauchenden mit der Aufschrift „Feuerwehr Abt. Neuhausen ob Eck“ | DIN 14811-1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0
3.5 | Saugschlauch A110-1600-K 14810 mit Kupplungen und Schnellkupplungsgriffen montiert | DIN EN ISO 14557 | 4 | 6 | 6 | 6 |  | 0
3.6 | Saugkorb A mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung, mit klappbaren Schnell-Kupplungsgriffen, Hersteller: AWG (oder gleichwertig) | DIN 14362:2018-02 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0
3.7 | Drahtschutzkorb Größe A mit Momentverschluss, zusammenlegbar, Hersteller AWG (oder gleichwertig) |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0
3.8 | Hydrantenstandrohr DN 80, Abgang 2 x B, Kopf drehbar, mit Rückflussverhinderern, für Unterflurhydranten, aus Leichtmetall, mit Absperrventilen, automatische Belüftung zur Vermeidung von Leitungsunterdruck, Länge 1050 mm, Hersteller: AWG (oder gleichwertig) | DIN 14375 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
3.9 | Verlängerung zum langen Standrohr zu Pos. 3.8 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
3.10 | Sammelstück 3 B-A mit Rückschlagklappen an allen Eingängen, 2 integrierte Belüftungsventile in jeder B-Kupplung. Vollautomatische Belüftung zur Vermeidung von Unterdruck in der Löschwasserleitung. Hersteller AWG (oder gleichwertig) | DIN EN 17407 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0
3.11 | Verteiler mit Ventilabsperrung BK B-CBC mit Übergangsstück B/C und Kette, Hersteller AWG (oder gleichwertig) | DIN 14345 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 0
3.12 | A-B Übergangsstück | DIN 14342 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0
3.13 | B-C Übergangsstück | DIN 14342 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0
3.14 | C-D Übergangsstück | DIN 14341 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
3.15 | Hohlstrahlrohr Turbo-Spritze mit Storz-B Anschluss, Durchfluss 130- 400 Liter/Minute Typ 2400 mit Griff, Hersteller AWG (oder gleichwertig) | DIN 15182-2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0
3.16 | Stützkrümmer B, am Eingang mit B-Festkupplung, am Ausgang mit drehbarem B-Kragggenteil, Hersteller AWG (oder gleichwertig) | DIN 14368 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0
3.17 | Hohlstrahlrohr Turbo-Spritze mit Storz-C Anschluss, Durchfluss 60- 235 Liter/Minute Typ 2235 mit Griff, Hersteller AWG (oder gleichwertig) | DIN EN 15182-2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0
3.18 | Hohlstrahlrohr Turbo-Spritze mit Storz-C Anschluss, Durchfluss 60- 235 Liter/Minute Typ 2235 mit Griff, zur schnellen Wasserabgabe Hersteller AWG (oder gleichwertig) | DIN EN 15182-2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 0
3.19 | Mehrzweckleine K mit Beutel | DIN 14920 | 2 | 4 | 4 | 4 |  | 0
3.20 | Seilschlauchhalter SH 1600 - H | DIN 14828 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 0
3.21 | Schlauchbrücke 2B aus schwarzem Vollgummi, faltbar, mit Überfahrschutz, Typ Crocodile (oder gleichwertig) | DIN 14820-1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0
3.22 | Schlauchtragekorb zur Aufnahme von 3 Stück 15 m C-Druckschläuchen, klappbare Seitenwand durch Scharniere fest mit dem Korb verbunden und mit Verschlüssen gesichert, mit Halteband für das Kupplungsende | DIN 14827-1 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 0
3.23 | Schlauchtragekorb zur Aufnahme von 3 Stück 20 m B-Druckschläuchen, klappbare Seitenwand durch Scharniere fest mit dem Korb verbunden und mit Verschlüssen gesichert, mit Halteband für das Kupplungsende | DIN 14827-1 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 0
3.24 | Kupplungsschlüssel ABC aus Stahl verzinkt mit Kälteschutzgriff | DIN 14822-2 | 3 | 6 | 6 | 6 |  | 0
3.25 | Schlüssel B für Überflurhydrant | DIN 3223 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0
3.26 | Schlüssel C für Unterflurhydrant, Länge etwa 1100 mm | DIN 3223 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
3.27 | Paar Schachthaken (mit Kette), verzinkt |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
3.28 | Druckbegrenzungsventil B Hersteller AWG | DIN 14380 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0
3.29 | Hebelschlauchbinder B |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0
3.30 | Kugelhahn B Schlauchabsperrung DN 40 B-B Fabr. AWG |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 0
3.31 | Mobiler Systemtrenner B-FW, Hersteller AWG (oder gleichwertig) | DIN 14346 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 0
3.32 | Schlüssel L für Schachthydrant (lang für Schachthydrant Modell Württemberg), Länge etwa 1970 mm | DIN 3223 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
3.33 | Hydrantenstandrohr DN 50, Abgang 2 x B, Kopf drehbar, mit Rückflussverhinderern, für Schachthydranten ( Modell Württemberg) , aus Leichtmetall, mit Absperrventilen, automatische Belüftung zur Vermeidung von Leitungsunterdruck, Länge ca.1900 mm, Hersteller: AWG (oder gleichwertig) | DIN 14375 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
3.34 | Schlüssel B mit Ratsche (für Überflurhydrant) |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
3.35 | Schlauchpaket-Tragesystem Typ II, Farbe schwarz mit Druckschlauch C 42-30-K, Schlagschutzmanschette und Storz Kupplungen, Leistungsstufe 2, Farbe: weiß, Normkennzeichnung mit dem Zusatz L2 und Herstelljahr, zusätzlich beidseitiger Aufdruck an den beiden Schlauchenden mit der Aufschrift „Feuerwehr Neuhausen ob Eck“, Hersteller Dönges (oder gleichwertig) |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
3.36 | Hohlstrahlrohr Turbo-Spritze mit Storz-C Anschluss, Durchfluss 60- 235 Liter/Minute Typ 2235 mit Griff, Hersteller AWG (oder gleichwertig) für Pos. 3.34 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
3.37 | Hydrantenstandrohrhalter (langes Standrohr Modell Württemberg) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
3.38 | Druckschlauch B 75-20-K mit Schlagschutzmanschette und Storz Kupplungen, Leistungsstufe 2, Farbe: leuchtgelb, Normkennzeichnung mit dem Zusatz L2 und Herstelljahr, zusätzlich beidseitiger Aufdruck an den beiden Schlauchenden mit der Aufschrift „Feuerwehr Abt. Neuhausen ob Eck“ und Baujahr Reserve | DIN 14811-1 |  | 0 | 24 | 0 |  | 0
4 | Rettungsgerät | [5 empty] | EP | GP | Bemerkung
4.1 | Steckleiter-Oberteil (B-Teil) aus Leichtmetall, gebördelt, Holme aus Leichtmetallprofil, Sprossen quadratisches Leichtmetallrohr mit griffigem Kunststoffüberzug als Kälteschutz, rutschsichere, austauschbare Fußkappen. Hersteller Günzburger-Steigtechnik (oder gleichwertig) | DIN EN 1147 Bbl 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 0
4.2 | Steckleiter-Einsteckteil, zur Umwandlung eines Steckleiter-Oberteils (B-Teil) in ein Unterteil (A-Teil), Leichtmetallprofil. Hersteller Günzburger-Steigtechnik (oder gleichwertig) | DIN EN 1147 Bbl 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
4.3 | Feuerwehrleine FL 30-KF, eine Seite Kausche A 10 mit eingespleißtem Karabinerhaken Typ F DIN 5290, andere Seite Augenspleiß Ø 90 mm | DIN 14920 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0
4.4 | Feuerwehr-Mehrzweckbeutel (flammfest) mit Tragegurt, Typ ultraBAG FIREPROTECTION und Ultra BELT FIREPROTECTION 25 | DIN 14922 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0
4.5 | Schleifkorbtrage |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
5 | Sanitäts.- und Wiederbelebungsgerät | [5 empty] | EP | GP | Bemerkung
5.1 | Krankentrage N, 1x klappbar, längs | DIN 13024-1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | Krankentrage K, 2x klappbar, längs/quer | DIN 13024-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
5.3 | Tragetuch mit 8 verstärkten Tragegriffen, Abmessungen etwa 2000 x 800 mm, Farbe rot, einschließlich Transporttasche | DIN EN 1865-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
5.4 | Krankenhausdecke für Krankentrage, waschbar bis 90 °C, Abmessungen etwa 2000 x 1400 mm, in wiederbenutzbarer Schutzhülle |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
5.5 | Feuerwehrverbandskasten K inkl. Füllung nach DIN 14142:2005-07 in Alubox Größe 4 mit Einteilung sowie Aufschrift ″Verbandkasten K DIN 14142″, Hersteller Dönges (oder gleichwertig) | DIN 14142 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.6 | Notfallrucksack SEG Groß mit der Grundausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155 inkl. Füllung, Hersteller PAX-Plan (oder gleichwertig) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
0
6 | Beleuchtungs. -Signal und Fernmeldegerät | [5 empty] | EP | GP | Bemerkung
6.1 | Handscheinwerfer Typ Adalit L 3000 ATEX mit Ladegerät für 12/24 Volt | DIN 14649 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0
6.2 | Handscheinwerfer Typ Adalit L 3000 ATEX mit Ladegerät für 12/24 Volt | DIN 14649 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 0
6.3 | Handscheinwerfer Ex Typ HSE 7 LED mit Ladeschale LS 7 LED für 12/24V, Hersteller Eisemann | DIN 14642 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 0
6.4 | Warndreieck nach StVZO, mit Kunststoffköcher |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0
6.5 | Warnleuchte nach StVZO, mit LED-Leuchtmittel und Batterien |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0
6.6 | Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt, mit Signalscheibe mit einem Durchmesser von mind. 150 mm mit Akku und Ladeerhaltung im Fahrzeug (Euroblitz) |  | 2 | 4 | 4 | 4 |  | 0
6.7 | Anhaltestab "FEUERWEHR", beidseitig LED-beleuchtet, (Winkerkelle) aus schlagfestem Kunststoff, Länge 450 mm, Signalscheibe Ø 200 mm mit beidseitig reflektierender Aufschrift "HALT FEUERWEHR" auf rotem Grund. Verstärktes Übergangsstück zwischen Handgriff und Kopfteil, Lederschlaufe zur Sicherung gegen Herabfallen, mit Batterien |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0
6.8 | Verkehrsleitkegel 500 mm hoch, aus PE, rot/weiß, voll retroreflektierend, stapelbar. BASt-geprüft nach TL-Leitkegel, Klasse III, Folie Typ A faltbar | DIN EN 13422:2009-08 | 4 | 6 | 6 | 6 |  | 0
6.9 | Stabiles Stahlrohrgestell gelb beschichtet mit 2 Aufsteckzapfen C DIN 14640 zur Aufnahme von Flutlichtscheinwerfern mit Aufsteckhülse Ø 30 mm. An der Unterseite befindet sich eine Aufsteckhülse Ø 30 mm mit Feststellschraube zum Einsatz auf einem Stativ mit Aufsteckzapfen C DIN 14640. 2 Schuko®-Steckdosen druckwasserdicht IP 68, 10 m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schuko®-Stecker druckwasserdicht IP 68. Bestückt mit 2 Flutlichtscheinwerfern LED, Lichtstrom je Strahler mindestens 10000 Lumen, Schutzart IP 65. |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
6.10 | Stativ, auf mind. 3500 mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640 mit Sturmverspannung |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
6.11 | Aufnahmebrücke in Pos. 6.9 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
6.12 | 2 m Handsprechfunkgerät nach TR-BOS FuG11b, Modell Kenwood Typ NX-3200 mit abgesetztem Handbedienteil, Antenne und 2.000 mAH Akku, und Ladegerät |  | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 0
6.13 | 2 m Handsprechfunkgerät nach TR-BOS FuG11b, Modell Kenwood Typ NX-3200 mit abgesetztem Handbedienteil, Antenne und 2.000 mAH Akku, und Ladegerät am Pumpenstand |  |  | 1 | 1 | 1
6.14 | Handmegaphon |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
6.15 | Folienabsperrband aus PE 80 mm breit beidseitig rot/weiß 500 m lang, mit schwarzem Aufdruck „FEUERWEHR-SPERRZONE“ |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
6.16 | Absperrstützstangen aus Metall zum Einschlagen 1200mm lang |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 0
6.17 | Gaswarngerät AMX 2000 mit Ladegerät 12/24V Hersteller Dräger |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
6.18 | Verkehrsdreieck als Faltdreieck 900 mm Aufschrift "Feuerwehr / Unfall / Ölspur" mit Schutzhülle |  | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0
6.19 | Abrollbox aus Kunststoff in der Farbe Leuchtrot für Folienabsperrband zu Pos. 6.14 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
6.20 | Optional: Ladegerät Typ Adalit AD 1000 CV 12/24 Volt 3 fach |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
7 | Arbeitsgerät | [5 empty] | EP | GP | Bemerkung
7.1 | Bindestrang 2m lang, 8mm Durchmesser |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 0
7.2 | Einreißhaken OV ausziehbar bis 3,80m | DIN 14851 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
7.3 | Mulde aus feuerverzinktem Stahlblech, mit zwei Klappgriffen, stapelbar, Abmessung 600 x 400 x 120 mm | DIN 14060 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0
7.4 | Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach direkt >= 4000kg, Nutzlänge l=4m mit verschiebbarem Kantenschutz gemäß DIN EN 1492-2 | DIN EN 1492-2 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
7.5 | Schäkel ähnlich Form C, Nenngröße 3; Beanspruchung bis 100kN, verzinkt gemäß DIN 82101 | DIN EN 13889 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0
7.6 | Motorsäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge ca. 400 mm mit Zubehör, Typ MS261 mit 400 mm Schwert und Kettenschnellspannvorrichtung, Hersteller Stihl | DIN EN 608 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
7.7 | Ersatzkette passend zu Motorsäge Pos. 2.10.1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0
7.8 | Fäll.- und Spaltkeil aus Kunststoff |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0
7.9 | Tauchpumpe TP 4-1 mit 20 m Kabel H07RN-F 3G1,5 und Stecker nach DIN 49443 IP 67, STORZ-Kupplung B, Flachansaug-Einrichtung, optional: mit Tragekorb Hersteller Mast | DIN 14425 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
7.10 | Stromerzeuger 17 kVA mit Elektrostart, lastabhängige Drehzahlregelung Variospeed, Isolationsüberwachung - nicht abschaltend nach DIN, 3-Wege Kraftstoffhahn für externe Betankung, Schutzleiterprüfeinrichtung, Ölmangel-Abschaltautomatik, Generator Überlastschutz, Starterbatterie, tragegriffe klappbar, Bordwerkzeug, Schutzart Generator IP54 Tankinhalt min. 8,5 Liter, Farbe: gelb. Anschluss für Ladegerät, Hersteller Eisemann Typ BSKA 17 EV RSS cube (oder gleichwertig) | DIN 14685-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
7.11 | Vollgummi-Leitungsroller 230V, 50 m Leitung H07RN-F 3G2,5 mit Schuko®-Stecker DIN 49443, Ausgang 3 Schuko®-Steckdosen DIN 49442, Thermoüberlastschutz, Hersteller Dönges (oder gleichwertig) | DIN EN 61613 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0
7.12 | Personenschutzleitung PRCD-S Pro, Leitungslänge ca. 2 m, eine Seite Schuko-Stecker, andere Seite Schuko-Kupplung 230 V/16 A, druckwasserdicht Schutzart IP 68, mit angebrachtem Sicherheitshinweis „Achtung! Nur mit bloßer Hand einschalten!“ |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
7.13 | Ladeerhaltung passend zu Stromerzeuger aus Pos. 7.10 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
7.14 | Betankungssystem bestehend aus 20 Liter Stahl Farbe rot Einheitskanister und Schlauch, Länge 2 m, eine Seite Anschluss für 3-Wege-Hahn, andere Seite Verschlusssystem für Einheitskanister, Hersteller Eisemann (oder gleichwertig) für Pos. 7.10 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
7.15 | Abgasschlauch, Durchmesser 50 mm, 1,5 Meter, passend zu Stromerzeuger aus Pos. 7.10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
7.16 | Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach direkt >= 2000kg, Nutzlänge l=4m mit verschiebbarem Kantenschutz gemäß DIN EN 1492-2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0
7.17 | Feuerwehrschornsteinfegerwerkzeug nach DIN 14800-SSWK im Zarges Alu Koffer (400X300X220) Fabr. Dönges oder gleichwertig |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
8 | Handwerkszeug und Messgerät | [5 empty] | EP | GP | Bemerkung
8.1 | Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, Hooligen Tool, Standardausführung etwa 762 mm, mit Hebelklaue, Hersteller PARATECH (oder gleichwertig) | DIN 14530-5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
8 | Tauchpumpensatz TP 4-1 im Drahtgitterkorb, bestehend aus 1x Tauchpumpe TP 4-1, 1x Kabelhalter mit zugehörigem Ring-Gabelschlüssel, 2x Kupplungsschlüssel ABC DIN 14 822, 1x Druckschlauch DIN 14 811-B-20-K, 1x Auslaufrohr B einerseits mit B-Festkupplung, 1x Schlauchknickschutz, 1x Seilschlauchhalter DIN 14 828, 1x Mehrzweckleine A 20 DIN 14 920 einerseits mit Karabinerhaken, 1x Personenschutzschalter 230 V (Dl-Schutzschalter), 1x Drahtgitterkorb mit 2 Tragegriffen, Hersteller Mast |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8.2 | Feuerwehraxt FA, hochwertige und stabile Ausführung, rot lackierter Kopf | DIN14900 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
8.3 | Spalthammer |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
8.4 | Werkzeugkasten 500X230350 zur Aufnahme von Fahrgestellwerkzeug, Pumpenwerkzeug |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
8.5 | Verkehrsunfallsatz DIN 14800-VUK im Aluminiumkasten DIN 14880-1-LM, mit Aufschrift „Verkehrsunfall DIN 14800-13“ und Aluminium-Einteilung, Halterung für den Glas-Master auf der Deckelinnenseite eingenietet, Hersteller Dönges (oder gleichwertig) | DIN 14800-13 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
8.6 | Holzaxt B2 SB-A, rot lackierter Kopf, etwa 900 mm | DIN 7294 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
8.7 | Bügelsäge, 760 mm Blattlänge | DIN 20142 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
8.8 | Bolzenschneider (Schneidleistung mind. 12 mm) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
8.9 | Spaten 850 Griffstiel auf Wunsch T Griff | DIN 20127 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
8.10 | Dunghacke mit Stiel , etwa 1400 mm lang |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
8.11 | Frankfurter Schaufel Größe 5 mit Stiel etwa 1300 mm lang | DIN 20121 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
8.12 | Stoßbesen mit Stiel, 500 mm breit, etwa 1400 mm lang |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0
8.13 | Werkzeugsatz DIN 14881-FWKa im Aluminiumkasten DIN 14880-3-LM, mit Aufschrift „Handwerkzeug DIN 14881“ und Aluminium-Einteilung, Hersteller Dönges (oder gleichwertig) | DIN 14881 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
8.14 | Wärmebildkamera Typ FirePRO für den Feuerwehreinsatz zur persönlichen Ausrüstung von Feuerwehreinsatzkräften, mit KFZ-Ladehalterung 12/24 Volt, Hersteller Alpina Reveal (oder gleichwertig) |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
8.15 | Sperrwerkzeugkasten SWK Türöffnungsset Fabr.. Dönges | DIN 14800-12 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
8.16 | Belüftungsgerät, effektive Luftförderleistung am Lüfterrad mind. 38000 m³/h, Fabr. BIG HP18 iB+ 51X52,5X28,5 22,6 kg |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
8.17 | Dunggabel mit Stiel, etwa 1250 mm lang |  | 0 | 1 | 1 | 1
0
9 | Sondergerät | [5 empty] | EP | GP | Bemerkung
| Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug | DIN 14572 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
9.1 | Unterlegkeil Ausführung nach Angabe des Fahrgestellherstellers | DIN 76051-1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 0
9.2 | Ölbindemittel Typ I R, geeignet zur Aufnahme von etwa 20 ltr Öl |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0
9.3 | Doppelkanister transparent, befüllt mit 5 Liter 2-Takt-Gemisch und etwa 2 Liter Kettenhaftöl mit Einfüllsystem für Kraftstoff und Kettenhaftöl, Hersteller Stihl (oder gleichwertig) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
9.4 | Gleitschutzkettensatz Satz 4 Stück mit Schnelspannmontageeinrichtung | BAAIN Bw TL 2540-0002 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
9.5 | Ersatzsicherungen für Fahrgestell und Aufbau im Aufbewahrungskasten wenn keine Automaten verwendet werden Fahrgestell und Aufbau |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
9.6 | Stahlkanister mit 20 Ltr. Diesel gefüllt | DIN 7274-1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0
9.7 | Einfülltrichter für 20 ltr. Kanister Ausgussstutzen flexibel |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
9.8 | Abschleppstange VG 74057, jedoch mit Zugöse 40 | DIN 74054 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
9.9 | Bergungsseil aus Draht 16mm mit Warntuch | DIN 74054 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
9.10 | Konfektioniertes Kabel VG 96927 T 012A002 Natokabel | VG 96927-12 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
9.11 | Starthilfekabel |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
9.12 | Reifenfüllschlauch mit Kupplungsstecker NM 7,2 Länge angepasst an Lage des Füllschlauches und Momentstecker passend auf Reifenventil | DIN 74326 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
9.13 | Reifendruck Messgerät D 10 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
9.14 | Verbindungsleitung Druckluftbremse |  |  | 1 | 1 | 1
9.15 | Fahnensatz |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
9.16 | selbsttragender offener Faltbehälter für Löschwasser 5000ltr. mit A Sauganschluss selbstaufrichtend, mit Druckluftanschluss Hersteller: Faltsilo oder gleichwertig |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
9.17 | Sandblech ALU ca. 1500X400mm |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0
9.18 | Hygiene Bordwand mit Handtuchpapier, Seife, Desinfektion, Waschbürste, Druckluftanschluss |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
9.19 | Einspeisekabel für Ladeerhaltung vom Fahrzeug min. 4 m 2,5mm2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
9.20 | Umweltschadensatz DIN 14800-USK im Aluminiumkasten DIN 14880-1-LM, mit Aufschrift „Umweltschaden DIN 14800-15“, Hersteller Dönges (oder gleichwertig) | DIN 14800-15 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0
9.21 | Absturtzsicherung kpl., Fab. Bornack |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
9.22 | Müllsäcke 60 ltr. verschließbar 20 Stück auf Rolle |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
| Summe der Gesamtmasse in KG | [6 empty] | kg
Titelübersicht
0
| Gesamtsumme netto | [6 empty] | 0
|  | MwSt. | [5 empty] | 0
| Gesamtpreis mit MwSt. | [6 empty] | 0
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, einzelne Positionen zu ändern, hinzuzufügen, beziehungsweise entfallen zu lassen.
Überführungskosten zum Auftraggeber/Aufbauhersteller
Die Lieferung der gesamten Beladung hat komplett, betriebsbereit
und zusammenmontiert in einer Lieferung termingerecht
mit Lieferschein und Kommissionsnummer an eine vom Auftraggeber
festgelegte Lieferadresse kostenfrei zu erfolgen
Die Einlagerung der Beladung wird vom Aufbauer kostenfrei übernommen
Gegenstand (Leistung / Bezeichnung) Bei den hier genannten Produkten und Typenangaben handelt es sich um Referenzprodukte, die ausschließlich bei der Feuerwehr Neuhausen im Einsatz sind. Es können auch gleichwertige Ausrüstungsgegenstände angeboten werden. Diese sind gesondert zu beschreiben.